國立台東大學學生校外宿舍使用熱水器安全診斷表-房東填報用

房東姓名：     電話：     地址：

（）第1題：您出租宿舍的熱水器使用能源為：

使用能源（電熱水器）→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（符合認證需

求）。

使用液化石油氣體（桶裝瓦斯）或天然氣（都市瓦斯）→請繼答第2.3題。

--------------------------------------------------------------------

（）第2題：您出租宿舍的燃氣熱水器安裝於：

室外→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（符合認證需求）。

陽台（未設窗戶等阻隔，與外氣流通）→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作

答（符合認證需求）。

陽台（有設置窗戶，關閉時外氣無法流通）→陽台窗戶若常開保持空氣流通，

便可避免一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（窗戶需保持常開始符合認證需

求）。

室內→請繼續做答第4題。

--------------------------------------------------------------------

（   ）第3題：您出租宿舍的燃氣熱水器安裝於室內者，熱水器有無設置排氣管，將

不完全燃燒之ㄧ氧化碳排至屋外：

已設置排氣管→無一氧化碳中毒疑慮（符合認證需求）。

未設置排氣管→經評估您的居家已具有一氧化碳中毒發生潛勢，為確保與協

助改善安全，請您務必採取下列措施（改善完成後始符合認證需求）：

1.商請合格熱水器安裝技術士，遷移熱水器至室外。

2.商請合格熱水器安裝技術士，安裝具有強制排氣之熱水器，將不完全燃燒

之ㄧ氧化碳排至室外。

3.將熱水器更換為電熱水器。

--------------------------------------------------------------------

檢附資料：為確保您的熱水器是否安裝於正確位置，請檢附出租宿舍熱水器的位置照片（如附表），而且務必拍攝到熱水器處於通風良好狀態之照片，如有安裝強制排氣之熱水器，請再檢附排氣管出封口至室外的照片。

感謝您撥冗填寫本診斷表，敬祝居家平安，萬事如意。

教育部、內政部

關心您

附表

國立台東大學學生校外宿舍使用熱水器安全診斷照片

熱水器處於通風良好狀態之照片

安裝強制排氣管出封口至室外的照片